不同产地金银花药材的UPLC指纹图谱分析
韩永成，刘伟*，陈宁，崔永霞，黄丽杰

河南中医学院分析测试中心，河南郑州450008 
摘要：目的 建立不同产地金银花药材的超高效液相特征性指纹图谱，为有效控制和科学评价金银花药材整体质量提供依据。方法 采用AgilentC18 色谱柱（50 mm×2.1 mm，1.8 μm），流动相为乙腈-0.2%磷酸水，以0.4 mL·min-1的流速进行梯度洗脱，检测波长238 nm，柱温30 ℃，。结果 在21 min内得到金银花药材的指纹图谱，对其中5个色谱峰进行了初步归属，并对14批药材样品进行了分析，其相似度为0.915～0.987。结论UPLC指纹图谱方法较HPLC大大缩短了分析时间，可用于金银花药材的质量评价。

关键词：金银花；UPLC；指纹图谱

UPLC Fingerprint of Lonicera japonica Thunb. from Different Areas
HAN Yong-Cheng， LIU Wei，CHEN Ning，CUI Yong-Xia，HUANG Li-Jie

(Center of Analysis and Measurement ,Henan University of Traditional Chinese Medicine，Zhengzhou 450008，China)
Abstract Objective  To develop an UPLC method of determining the characteristic chromatographic profile of Lonicera japonica Thunb for controlling the drug quality quickly and accurately. Methods  The analysis was performed on an Agilent C18 column(50 mm×2.1 mm,1.8 μm) with acetonitrile－0.2% phosphoric acid as mobile phase in gradient elution mode. The flow rate was 0.4 ml·min-1 and the injection volume was 2.0 μl with the detection wavelength of 238 nm．The column temperature was set at 30 ℃. Results  The fingerprint of Lonicera japonica Thunb was obtained within 21 min and five peaks in the fingerprint were designed.14 samples were analyzedand the similarities were 0.915-0.987. Conclusion the UPLC system enjoys the merits of a higher speed,sensitivity,and resolution, It can be used to control the quality of Lonicera japonica Thunb.
KEY WORDS:Lonicera japonica Thunb ;UPLC; fingerprint
-----------------------------
 [收稿日期]  (20130606014)
[基金项目]河南省教育厅自然科学研究计划项目 (2010A360016)
[第一作者] 韩永成，硕士研究生，从事药物分析研究，Tel：(0371)-65575838，E-mail：hyc.ok.hi@163.com。

 [通讯作者] 刘伟(1955-)，学士，教授，硕士研究生导师，从事中药质量标准和仪器分析方法的研究，Tel：(0371)-65575838，E-mail：hnliuwei2088@sina.com。
金银花为忍冬科植物忍冬Lonicera japonica Thunb.的干燥花蕾或带初开的花[1], 主产于山东、河南等地。由于受照时间、降雨量、温度、和生态环境等影响, 不同产地金银花药材质量差异较大。金银花化学成分研究表明，其富含挥发油，此外含黄酮类、三萜类及有机酸等[2-4]。现代药理实验研究证明其具有广谱抗菌、解热消炎作用,相关文献报道较多[5-7]。金银花药材的HPLC指纹图谱的研究已有报道[8-11],而还未见金银花的UPLC特征性指纹图谱研究报道。本实验根据国家药典委员会研制的中药色谱指纹图谱相似度评价系统( 2004A 版科研类)，建立了不同产地金银花药材UPLC指纹图谱,同时标定了绿原酸、芦丁、木犀草苷、异绿原酸B、异绿原酸A等5种成分。可为金银花质量评价提供科学依据，同时可为金银花药材定性定量分析提供参考。
1  仪器、试药和药材
Agilent1290超高效液相色谱仪（1290二元梯度泵、1260DAD检测器）（美国Agilent公司）；BS210S型电子天平（北京赛多利斯天平公司）；KQ-500DE型数控超声波清洗器（昆山市超声仪器有限公司）；METTLER AE240电子分析天平（瑞士）；对照品：绿原酸（批号：110753-200212），芦丁（批号：100080-200707），木犀草苷（批号：111520-200201）均购自中国药品生物制品检定所；异绿原酸B(批号：MUST-09061602)，异绿原酸A (批号：MUST-09061601)均购自成都曼思特生物科技有限公司；含量均≥98。乙腈（美国天地试剂公司）；水为娃哈哈纯净水；其他试剂均为分析纯。实验所需药材采自于各个不同产地，经河南中医学院董诚明教授鉴定为：金银花（Lonicera japonica Thunb.）的干燥花蕾或带初开的花。14批金银花药材的具体来源见表1。
表1  金银花药材来源
	编号
	产地来源
	编号
	产地来源
	编号
	产地来源
	编号
	产地来源

	1
	封丘贾庄
	5
	封丘鸭固集
	9
	封丘申庄
	13
	湖南隆回县

	2
	新密
	6
	禹州
	10
	封丘北辛庄
	14
	郑州

	3
	封丘杜庄
	7
	商丘
	11
	封丘梁庄
	
	

	4
	焦作
	8
	封丘小石桥
	12
	山东平邑
	
	


2 方法与结果
2.1 色谱条件：色谱柱Agilent ZORBAX RH C18 (2.1×50 mm，1.8 μm)，流动相为0.2%磷酸水（A）-乙腈（B），梯度洗脱：(0～4) min，95% A；(4～4.1) min ，(95～92)%A；(4.1～10) min，92% A；(10～10.1) min，(92～88)% A；(10.1～13) min，88%A；(13～15) min（88～86）%A；(15～21) min（86～65）%A，流速0.4 mL·min-1，检测波长238 nm，柱温30 ℃，进样量2.0 μL。
2..2 供试品溶液的制备  取各产地金银花粉末（过60目）约0.25g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%的乙醇30mL，称定，超声处理45min，放冷至室温，称定，加70%乙醇补足失量，摇匀，滤过，即得，置于4℃的冰箱中冷藏，备用。临用时用0.22µm微孔滤膜过，作为供试品溶液。
2.3 对照品溶液的制备  精密取绿原酸、芦丁、木犀草苷、异绿原酸A、异绿原酸B对照品适量，置棕色量瓶中，加70%的乙醇配制成浓度分别为39.6，39.8，39.4，44.7，39.3，40.2 μg ·mL 的混合对照品溶液，即得，冷藏备用。临用时用0.22 µm微孔滤膜过，作为对照品溶液。
2. 4 方法学考察

2.4.1精密度试验  取同一份供试品溶液，按照“2. 1”项下色谱条件进样，连续进样6次，记录色谱图，测得21个共有峰相对保留时间和相对峰面积的 RSD 均不大于2. 0%，结果表明仪器精密度良好。
2.4.2 重复性试验   取同一批样品6份，按照“2. 2”项下方法制备供试品溶液，按“2.1”项下色谱条件进样，记录色谱图，测得各共有峰的相对保留时间和相对峰面积积分值RSD值均不大于2.8%，结果表明该方法重复性良好。
2.4.3 稳定性试验  取同一份供试品溶液，在相同的条件下分别于0、2、4、8、12、24h进行测定，记录色谱图，结果表明，各共有峰的相对保留时间和相对峰面积积分值RSD值均不大于2.7%，表明供试品在24h内稳定。
2.5样品测定 
    取14批金银花药材样品，按“2.2” 项下方法制备供试品溶液，按“2.1”项下色谱条件依次进样测定，记录色谱图，共获得21个共有峰，并指认其中5个共有峰，分别为绿原酸（8号峰）、芦丁（16号峰）、木犀草苷（17号峰）、异绿原酸B（19号峰），异绿原酸A（20号峰）。混合对照品UPLC色谱图，见图1；金银花样品指纹图谱参照色谱图，见图2。
[image: image1.png]16

1920

25

75

10

s

15

175 min




图 1混合对照品UPLC色谱图
[image: image2.png]17828

13362

X

443

028

00

29

580

a7

1180

1450

173

22




图 2金银花样品指纹图谱参照色谱图

2.6 特征指纹图谱的建立

2.6.1参比峰的选择  在各批次样品指纹图谱中，绿原酸分离度良好，峰位相对居中，峰面积较大，并且所有样品共有，所以确定绿原酸为参照峰。

2.6.2特征指纹图谱的建立及相似度评价  将所得的14批金银花药材UPLC图谱以AIA格式依次导入国家药典委员会研制的中药色谱指纹图谱相似度评价系统( 2004A 版科研类)软件，以S1批药材图谱作为参照谱进行指纹匹配，确定了21个共有峰，建立了金银花药材特征指纹图谱，并进行了相似度计算，14批药材的相似度分别为0.929，0.974，0.990，0.915，0.947，0.996，0.961，0.915，0.936，0.938，0.973，0.942，0.924，0.987各批药材相似度较好，见图3。

[image: image3.png]17828

13362

X

443

1180

173

22




图3  14批金银花样品指纹图谱共有模式色谱图

2.6.3 各产地药材指纹图谱的聚类分析  对14个产地的金银花做指纹图谱分析，获得包括绿原酸峰（8号峰）的21个共有色谱峰，将各个共有峰相对于参比峰的峰面积量化，得到14×21阶数据矩阵，由软件SPSS 19.0版作聚类分析，采取选用欧氏距离作为样品间的相似性测度，采用可变类平均法进行聚类分析[8]，结果见图4。聚类分析将14个产地的金银花药材分为了两类，S1，S2，S3，S5，S8，S9，S10，S11，S12，S14样品为一类；S4，S6，S7，S13样品为一类。把指纹图谱与相似度及聚类分析相结合来综合评价金银花药材质量，结果更科学、更全面、更准确，对药材的质量鉴定有重大意义。

[image: image4.png]



图4   不同产地金银花样品的聚类分析图

3 讨论

3.1 本实验以50%甲醇、70%甲醇、50乙醇和70%乙醇作为提取溶剂进行考察，结果发现70%甲醇和70%乙醇所提取的样品出峰相对较多及峰面积大，由于甲醇有毒，故采用70%乙醇作为提取溶剂。
3.2 本实验考察了用超声和水浴回流两种提取方法进行试验，结果发现回流和超声提取所得色谱峰及峰面积相当，采用相对简便的超声提取。本试验还对超声时间、超声频率、溶剂用量进行考察，结果表明超声时间为45min、80%超声频率（250W，35KHz）和溶剂用量为30mL时效果较好。
3.3 本实验用多种流动相梯度洗脱系统进行洗脱，选用了甲醇-水、甲醇-0.2%磷酸水溶液、乙腈-水、乙腈-0.2%磷酸水溶液流动相进行梯度洗脱，结果发现，乙腈- 0.2%的磷酸水溶液流动相系统，各色谱峰的分离度相对较好，基线平稳，有利于指纹图谱的分析，因此流动相洗脱系统采用乙腈-0.2%磷酸水溶液梯。
3.4 本实验根据3D光谱图，在238nm波长下，色谱图的色谱峰的最多、基线噪音较低，以及各成分的分离情况相对较好，因此选择238nm作为检测波长。
3.5由于UPLC较小颗粒度的色谱柱填料，增加了分析的通量、灵敏度及色谱峰容量，能显著提高分离的效率从而达到显著缩短分析时间的目的[12]，本实验与本实验室的研究[13]及文献报道[8-11]比较共有峰明显增多。
中药指纹图谱技术以其信息量大的特点克服了中药的复杂性，能够反映中药整体质量，它以”识别指纹图谱”的表现形式来控制中药的质量[14]，本实验建立了不同产地金银花药材UPLC指纹图谱, 方法稳定可靠、精密度高、重复性好，可以作为控制金银花质量的参考依据，也可应用于金银花鉴别和定量或半定量质量控制的标准。

参考文献：
[1]中华人民共和国国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[S].北京化学工业出版社,2010: 205.
[2] 冯卫生,陈欣,郑晓珂,等.金银花化学成分研究[J].中国药学杂志,2011,46(5):338.

[3]赵国玲,刘佳佳,林丹,等.金银花化学成分及药理研究进展[J].中成药,2002,24(12):973.
[4]黄丽瑛.中药金银花化学成分的研究[J].中草药,1996,27(11):645.
[5]刘恩荔,李青山.金银花的研究进展[J].山西医科大学学报,2006,37(3):331.
[6]海英，邱世翠，王志强．金银花的体外抑菌作用[J].时珍国医国药,2003,14(5):269.

[7]罗中华. 几种中药对烫伤小鼠中性粒细胞的作用[J].解放军医学杂志,1994,19（4）:271.
[8]邵林,郭庆梅,冉蓉,等.山东不同栽培品种金银花 HPLC 指纹图谱的比较[J].中国实验方剂学杂志，2011,17（19）:117.

[9]王孝勋,张守平,辛华.毛花柱忍冬HPLC 指纹图谱[J].中国实验方剂学杂志,2011, 17（11）:76.
[10]白雪梅,罗强,贾天军等.金银花HPLC 指纹图谱的研究[J].中成药2004,26(7):521.
[11]郑晓珂,魏悦,冯卫生.化学模式识别分析不同采收期金银花HPLC指纹图谱[J].中药材,2007,30(10):1203.
[12]郑林,乔希,黄勇,王永林等. 贵州产灯盏细辛药材超高效液相指纹图谱研究[J].时珍国医国药,2011,22(5):1117.
[13]刘伟,茹凡书,崔永霞,等. 烘干与硫熏金银花药材 HPLC 指纹图谱对比中国实验方剂学杂志，2013,19（4）:111.

[14]陶金华,狄留庆,文红梅,等.中药指纹图谱谱效相关性研究思路探讨[J].中国中药杂志,2009,34(18): 2410.
不同产地金银花药材的UPLC指纹图谱分析

韩永成，刘伟*，陈宁，崔永霞，黄丽杰

河南中医学院分析测试中心，河南郑州450008 
摘要：目的 建立不同产地金银花药材的超高效液相特征性指纹图谱，为有效控制和科学评价金银花药材整体质量提供依据。方法 采用AgilentC18 色谱柱（50 mm×2.1 mm，1.8 μm），流动相为乙腈-0.2%磷酸水，以0.4 mL·min-1的流速进行梯度洗脱，检测波长238 nm，柱温30 ℃，。结果 在21 min内得到金银花药材的指纹图谱，对其中5个色谱峰进行了初步归属，并对14批药材样品进行了分析，其相似度为0.915～0.987。结论UPLC指纹图谱方法较HPLC大大缩短了分析时间，可用于金银花药材的质量评价。

关键词：金银花；UPLC；指纹图谱

